| Elements | Measured (mg/kg) | Certified (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| Al | 22943.550 ± 549.590 | 22970 ± 180 |
| Fe | 20187.653 ± 541.665 | 20080 ± 390 |
| Mg | 3966.464 ± 149.084 | 3880 ± 90 |
| Ti | 4333.313 ± 122.392 | 4560 ± 210 |
| V | 42.626 ± 1.698 | 44.84 ± 0.76 |
| Cr | 38.240 ± 0.042 | 40.9 ± 1.9 |
| Mn | 231.014 ± 8.196 | 234.5 ± 2.8 |
| Co | 4.655 ± 0.211 | 5 |
| Ni | 23.675 ± 0.802 | 23 |
| Cu | 10.994 ± 0.525 | 10.01 ± 0.34 |
| Zn | 56.500 ± 6.307 | 48.9 ± 1.6 |
| Mo | 1.776 ± 0.146 | 1.8 |
| Cd | 0.198 ± 0.007 | 0.148 ± 0.007 |
| Pb | 11.707 ± 0.015 | 11.7 ± 1.2 |